СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 60 «Ремонт мужской и женской душевых ЭСПЦ №3».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Аквилон» г. Златоуст ИНН 7404048762 | ООО «ПСК «УралСтрой» г. Златоуст ИНН 7404061322 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | Женская душевая 2 250 000,00 руб. без НДС Снижение на 133 333,33 руб. без НДС Мужская душевая 2 750 000,00 руб. без НДС Снижение на 166 666,67 руб. без НДС Итого 5 025 000,00 руб. без НДС По каждому объекту: предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | Женская душевая 2 308 333,33 руб. без НДС Мужская душевая 2 833 333,33 руб. без НДС Итого 5 141 666,67 руб. без НДС По каждому объекту: предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 50 рабочих дней по каждому объекту. | 50 рабочих дней по каждому объекту. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на проведение работ по капитальному ремонту мужской душевой (3 этаж) ЭСПЦ № 3. Состав работ: - демонтаж оконных блоков (1700х1700мм) – 8шт. - монтаж оконных блоков (1700х1700мм) – 8шт. - монтаж подоконников и откосов на окна – 10шт. - разделка межплитовых швов, затирка, грунтование, штукатурка – 15кв.м. - выравнивание стен и потолка штукатуркой, грунтование, покраска водоэмульсионной краской – 650кв.м. - монтаж противопожарных дверей (ДГ 21-9) – 2шт. - монтаж дверей в душевую комнату (900мм*2100мм, влагостойкая) – 1шт. - монтаж дверей в санузел (800*2100мм, влагостойкие) – 2шт. - демонтаж стояков отопления металлических Ду 25мм – 60м - демонтаж металлической магистральной трубы отопления Ду 50мм – 110м - монтаж стояков отопления полипропиленовой трубой Ду 32мм – 60м - монтаж полипропиленовой магистральной трубы отопления Ду 50мм – 110м - монтаж радиаторов алюминиевых из 10 секций – 20шт. - демонтаж унитаза – 2шт - монтаж унитаза -2 шт. - демонтаж раковины – 3шт. - монтаж раковины – 3шт. - монтаж смесителя на раковину– 3шт - устройство слива с раковин в канализацию – 5м - демонтаж чугунных канализационных труб Ду 108мм – 30м - демонтаж чугунных канализационных труб Ду 57мм – 20м - монтаж чугунных канализационных труб Ду 108мм – 30м - монтаж чугунных канализационных труб Ду 57мм – 20м - обработка помещения душевой антигрибковым средством – 95кв.м. - демонтаж стяжки в душевой – 20кв.м. - монтаж стяжки в душевой – 20кв.м. - обработка стяжки обмазочной гидроизоляцией в три слоя – 25кв.м. - монтаж кафельной плитки 330*330*8 на пол в душевой – 20кв.м. - монтаж кафельной плитки 200*300*7 на стены в душевой – 75кв.м. - демонтаж смесителей в душевых – 10шт. - монтаж смесителей в душевых-10шт. - демонтаж электропроводки освещения – 400м - монтаж проводки освещения – 400м - демонтаж светильников НСП 41-200-001Р – 30шт. - монтаж светодиодных светильников АРМСТРОНГ 600х600 – 30шт. - монтаж розеток наружных – 5шт. - монтаж светильников НСП (НСП 41-200-001Р) – 5шт. - демонтаж осветительного щитка ЩО – 1шт. - монтаж осветительного щитка ОЩВ-3-63-12-0-36 – 1шт. - демонтаж вентиляции короб 250х250 – 19м - уборка и вывоз строительного мусора Договор подряда на проведение работ по капитальному ремонту женской душевой (1 этаж) ЭСПЦ № 3. Состав работ: - разделка межплитовых швов, затирка, грунтование, штукатурка – 15кв.м. - выравнивание стен и потолка штукатуркой, грунтование, покраска водоэмульсионной краской – 550кв.м. - монтаж противопожарных дверей (ДГ 21-9) – 2шт. - монтаж дверей в душевую комнату (900мм*2100мм-влагосойкая) – 1шт. - монтаж двери в парилке – 1шт. - монтаж двери в санузле – 1шт. - демонтаж стояков отопления металлических Ду 25мм – 40м - монтаж стояков отопления полипропиленовой трубой Ду 32мм – 40м - монтаж радиаторов алюминиевых из 10 секций – 10шт. - демонтаж унитаза – 1шт - монтаж унитаза -1 шт. - демонтаж раковины – 1шт. - монтаж раковины – 1шт. - монтаж смесителя на раковину с коротким изливом – 1шт - устройство слива с раковин в канализацию – 5м - демонтаж чугунных канализационных труб Ду 108мм – 20м - демонтаж чугунных канализационных труб Ду 57мм – 20м - монтаж чугунных канализационных труб Ду 108мм – 20м - монтаж чугунных канализационных труб Ду 57мм – 20м - обработка помещения душевой антигрибковым средством – 50кв.м. - демонтаж стяжки в душевой – 10кв.м. - монтаж стяжки в душевой – 10кв.м. - обработка стяжки обмазочной гидроизоляцией в три слоя – 13кв.м. - монтаж кафельной плитки 330*330*8 на пол в душевой – 10кв.м. - монтаж кафельной плитки 200*300*7 на стены в душевой – 40кв.м. - монтаж кафельной плитки 330*330*8 на пол в парилке – 5кв.м. - демонтаж смесителей в душевых – 5шт. - монтаж смесителей в душевых (полипропиленовые с лейкой)- 5шт. - демонтаж электропроводки освещения – 400м - монтаж проводки освещения – 400м - демонтаж светильников НСП 41-200-001Р – 20шт. - монтаж светодиодных светильников АРМСТРОНГ 600х600 – 20шт. - монтаж розеток наружных – 5шт. - монтаж светильников НСП (НСП 41-200-001Р) – 5шт. - демонтаж осветительного щитка ЩО – 1шт. - монтаж осветительного щитка ОЩВ-3-63-12-0-36 – 1шт. - демонтаж вентиляции короб 400х300 – 5,5м - демонтаж вентиляции короб 250х250 – 20м - уборка и вывоз строительного мусора Материалы, машины и механизмы подрядчика. Материалы предварительно согласовываются с заказчиком. Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров и испытаний - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |  |