СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 77 «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматического регулятора дуги печи ВДП № 32 ЭСПЦ № 3».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО ИТЦ «УКАВТ» г. Челябинск ИНН 7448122124 | ООО ИТЦ «АСУ-Проект» г. Челябинск ИНН 7450057360 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 13 200 000,00 руб. без НДС. Снижения не было. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. | 12 070 000,00 руб. без НДС. Снижения не было (письмо исх. № 09/12-3 от 11.12.2023г.). Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, 20% в течение 100 календарных дней с момента первой предоплаты, 20% в течение 10 календарных дней с момента отгрузки оборудования, но не позднее 20 календарных дней с момента направления извещения о готовности к отгрузке, окончательный расчет в течение 20 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 10 месяцев с момента получения предоплаты и согласования всех технических решений. | Поставка оборудования-не более 30 рабочих недель с момента поступления 50% предоплаты в полном объеме, возможна досрочная поставка. ШМР-не более 10 календарных дней, ПНР-не более 10 календарных дней при условии работы в выходные и праздничные дни. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | На поставленное оборудование 12 месяцев с момента завершения работ, но не более 14 месяцев с момента передачи оборудования на склад ООО «ЗМЗ» и не более 15 месяцев с момента направления извещения о готовности к отгрузке. На выполненные работы 18 месяцев. |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 3. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматического регулятора дуги печи № 32 вакуумно-дугового переплава в ЭСПЦ № 3. В рабочей документации предусмотреть: - Замену системы автоматического регулирования напряжения дуги. - Замену системы задания тока плавки. - Замену существующего технологического электродвигателя постоянного тока на новый – асинхронный без уменьшения качества управления процессом. - Замену органов управления и индикации. - Замену центрального пульта управления (ЦПУ). - Замену шкафа регистрации параметров плавки. - Замену кабельно-проводниковой продукции. В предложении необходимо указать: - ссылку на данное ТЗ и прилагаемые к нему документы; - предлагаемую структуру управления, с указанием используемого оборудования и характеристик; - описание работы предлагаемой системы; - перечень ЗИП; - объем и сроки выполнения работ; - стоимость работ и оборудования, порядок оплаты; - работы, перечень оборудования и материалов не входящих в стоимость ТКП, но необходимых для запуска регулятора в работу. Проектная документация и поставляемое оборудование должны соответствовать: - техническим требованиям к электрооборудованию и автоматике регулятора напряжения дуги печи ВДП №32 ЭСПЦ-3; - требованиям к технологическому процессу печи ВДП №32 ЭСПЦ-3; - техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ»; - состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (действующая редакция); - проектную документацию предварительно согласовать с Заказчиком; - документация должна предоставляться на русском языке, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 3-х экземплярах на электронных носителях(USB-флэш-накопитель)в форматесредыразработки и (или) pdf-формате (с функцией поиска текста). В комплексе технических средств САУ должно использоваться оборудование серийного производства. Не допускается применение технических средств единичного и мелкосерийного производства. Поставляемое оборудование должно быть максимально унифицировано с новым оборудованием печей ВДП № 25, 30, 31. Разрабатываемое программное обеспечение ПЛК, панели оператора, преобразователя предоставляется в открытом виде без паролей с возможность чтения и внесения изменений. В объеме поставляемого оборудования предусмотреть: - Шкаф управления (регулятор дуги). - ЦПУ. - Шкаф регистрации параметров плавки. - Комплект органов управления и индикации. - Технологический электродвигатель. - Комплект ЗИП (модуль CPUPLC, карта памяти CPU, модули ввода/вывода сигналов PLC, блоки питания, преобразователи сигналов, частотный преобразователь, панель оператора, реле). - Комплект кабелей и монтажные материалы для их подключения. - Средства диагностики и настройки оборудования (программатор, мультиметр, токовые клещи). Поставка оборудования и материалов на склад заказчика осуществляется силами подрядчика и за счет средств подрядчика. В объем монтажных работ, выполняемых подрядчиком, входит: - монтаж шкафов и ЦПУ на месте установки; - шефмонтаж кабелей; - подключение кабелей с обоих сторон. По окончании ПНР предоставить Заказчику протокол наладки (включая параметры настройки преобразователей, регуляторов, защит). Произвести обучение технологического и обслуживающего персонала. Прибытие специалистов подрядчика на рабочую площадку заказчика в течение 24 часов в случае аварийной необходимости (в течение гарантийного периода). |  |
| 4. | Качество работ и квалификация участника. | Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ. |  |