СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРПОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 34 «Ремонт душевой комнаты, гардеробной, парильного отделения и санитарного узла на 2-ом этаже «АБК» прокатного цеха № 3».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «ХК «Регион Билд» г. Златоуст ИНН 7404051733 | ООО «Перспектива+» г. Златоуст ИНН 7404064179 | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 3 900 000,00 руб. без НДС Снижение на 990 000,00 руб. без НДС Дополнительное снижение на 100 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 3 660 000,00 руб. без НДС Снижение на 204 000,00 руб. без НДС Дополнительное снижение на 300 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 4 800 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 70 календарных дней | Июнь 2024г. | 50 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 60 месяцев | 60 месяцев | 30 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по ремонту душевой комнаты, гардеробной, парильного отделения и санитарного узла на 2-ом этаже «АБК» прокатного цеха № 3. Состав работ: 1.Гардеробная. - демонтаж деревянных оконных блоков с остеклением размером 1760 х1800 в количестве 10 шт.; - изготовление, поставка и монтаж окон ПВХ белых (стеклопакет двухкамерный, трехсекционный, средняя секция поворотно-откидная) в количестве 10 шт. размером 1760 х1800; - демонтаж деревянных оконных блоков с остеклением размером 1760 х1200 в количестве 2шт; - изготовление, поставка и монтаж окон ПВХ белых (стеклопакет двухкамерный, трехсекционный, средняя секция поворотно-откидная) в количестве 2 шт. размером 1760 х1200; - поставка и монтаж водоотливов 180 мм – 12 шт.; - поставка и монтаж подоконников 500 мм – 12 шт.; - поставка и монтаж откосов 370 мм для 12 оконных блоков; - поставка и монтаж нащельников 100 мм для 12 оконных блоков. – разделка межплитовых швов потолка, затирка, грунтование, штукатурка в кол-ве 440 м2; – демонтаж кафельного покрытия в гардеробной (стеновое) 160м2; – выравнивание стен штукатуркой, грунтование, покраска водоэмульсионной краской 450 м2; – демонтаж стальных дверей в кол-ве 2 шт.; – монтаж противопожарных дверей (ДГ 21-9) в комплекте с замком внутренним (врезным) и доводчиком в кол-ве 2шт.; (1520х2200мм.); – демонтаж раковины в кол-ве 1 шт.; – монтаж раковины (тюльпан) в комплекте 1 шт.; – монтаж смесителя на раковину в кол-ве 1 шт.; – устройство слива с раковины в канализацию 2 м.; – демонтаж трубных радиаторов отопления в кол-ве 12 шт.; – монтаж радиаторов алюминиевых из 10 секций в кол-ве 12 шт.; – демонтаж, изготовление, монтаж вентиляции короб 250х250мм. в кол-ве 25 м. – шлифование существующего каменного пола 440 м2; – демонтаж стояков отопления (метал.) Ду25мм. в кол-ве 62,4м; – монтаж стояков отопления (метал.) Ду25мм. в кол-ве 62,4м; – монтаж полипропиленовой трубы отопления Ду25мм в кол-ве 12 м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 71м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду89 мм. в кол-ве 28,5 м; – монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду89 мм. в кол-ве 28,5м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду108 мм. в кол-ве 5,2 м; – монтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду108 мм. в кол-ве 5,2 м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду133 мм. в кол-ве 5,2 м; – монтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду133 мм. в кол-ве 5,2 м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду159 мм. в кол-ве 10,4м; – монтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду159 мм. в кол-ве 10,4 м; – демонтаж электропроводки - 170м; – монтаж электропроводки (кабель ВВГ2*2,5мм) – 150м; – монтаж электропроводки (кабель ВВГ4*4мм) – 20м; – монтаж кабельного канала 16*16 (по 2м) – 10шт; – демонтаж светильников - 20 шт.; – монтаж светодиодных светильников ЛПО-01-2-36-012 кристалл - 20 шт.; – монтаж розеток (наружные)16А- 3 шт.; – монтаж выключателей (наружные) 11 шт.; – монтаж эл.коробки 200*200мм- 4шт.; – монтаж автомата 25А- 6шт.; – монтаж трансформатора напряжения 220В на 36В (500Вт)- 1шт.; – окраска шкафа (5м2) - 316 шт.; 2.Санитарный узел. – разделка межплитовых швов потолка, затирка, грунтование, штукатурка в кол-ве 7,8 м2; – выравнивание стен штукатуркой, грунтование, покраска водоэмульсионной краской 37,2м2; – демонтаж раковин в кол-ве 1 шт.; – монтаж раковин (тюльпан) в комплекте 1 шт.; – монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 54,4м; – монтаж смесителей на раковины в кол-ве 1 шт.; – устройство слива с раковин в канализацию 2 м.; – демонтаж унитаза в кол-ве 1 шт.; – монтаж унитаза с фурнитурой 1 шт.; – демонтаж кирпичной стенки в кол-ве 9,2 м2.; – устройство перегородки кирпичной 1,5м2.; –демонтаж кафельного покрытия (половое) 7,8 м2; – монтаж кафельной плитки на пол 330*330*8 мм. в кол-ве 7,8 м2; – монтаж дверей в сан. узел (1000х2200мм) – влагостойкие (закрытые с замком) в кол-ве 1 шт.; – демонтаж электропроводки - 20м; – монтаж электропроводки (кабель ВВГ2*2,5мм) – 20м; – демонтаж светильников - 2 шт.; – монтаж светодиодных светильников ЛПО-01-2-36-012 кристалл - 2 шт.; – монтаж розеток (наружные)16А- 1 шт.; 3.Душевая комната. – демонтаж дверей в помещение душевой в кол-ве 2 шт.; – устройство дверного проёма кирпичом 1,4 м2.; – монтаж двери в душевую комнату (900х2000 мм.- влагостойкая, закрытая) в кол-ве 1 шт.; – демонтаж кафельного покрытия в помещении душевой (стеновое) 75 м2; – демонтаж кафельного покрытия в помещении душевой (половое) 35 м2; – демонтаж стяжки в душевой 35 м2; – демонтаж кессона металлического на S=35 м2; – ремонт кессона с заменой основного металла S=35 м2; – демонтаж существующих металлических перегородок (размер 1*1,5м) кол-ве 12 шт; – монтаж существующих металлических перегородок кол-ве 12 шт; – демонтаж смесителей в помещении душевой 14 шт.; – монтаж смесителей в помещении душевой 16 шт.; – монтаж стяжки в помещении душевой в кол-ве 35 м2; – обработка стяжки обмазочной гидроизоляцией в 3 слоя в кол-ве 35 м2; – монтаж кафельной плитки в душевой на пол 330*330*8 мм. в кол-ве 35м2; – выравнивание стен и потолка штукатуркой влагостойкой 110 м2; – монтаж кафельной плитки в душевой на стены 200*300*7мм- (75м2) – демонтаж вентиляции короб 500х250мм. в кол-ве 7м. – произвести расчёт приточно-вытяжной вентиляции на площади 35м2 (душевая) с закупом материалов подрядной организацией; – произвести монтаж приточно-вытяжной вентиляции на площади 35 м2; – демонтаж труб канализации (чугун.) Ду150 мм. в кол-ве 23,5м; – монтаж труб канализации (чугун.) Ду108 мм. в кол-ве 23,5м; – демонтаж труб канализации (чугун.) Ду50 мм. в кол-ве 2м; – монтаж труб канализации (чугун.) Ду50 мм. в кол-ве 2м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду15 мм. в кол-ве 42м; – монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 60м; – демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду57 мм. в кол-ве 11 м; – монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду57 мм. в кол-ве 11м; – демонтаж электропроводки - 40м; – монтаж электропроводки (кабель ВВГ2*2,5мм) – 40м; – демонтаж светильников - 6 шт.; – монтаж светильников НСП 41-200-001Р - 8 шт.; 4.Парильное отделение. – демонтаж облицовки стен , потолка из вагонки и утеплителя в кол-ве 75м2.; – облицовка стен, потолка парной евровагонкой с утеплением минеральной ватой S=50 мм., фольгой в кол-ве 75м2.; – монтаж стяжки на пол в кол-ве 14 м2; – разделка межплитовых швов, затирка, грунтование, штукатурка в кол-ве 75 м2; – монтаж керамогранита на пол S=14 м2; – демонтаж двери в парную комнату (900х1800 мм.- влагостойкая, закрытая) -1шт.; – монтаж двери в парную комнату из жаропрочного стекла 900х1800 мм.- 1 шт; – монтаж освещения в помещении парной на S=14м2 светильники влагостойкие, высокотемпературные; – произвести расчёт приточно-вытяжной вентиляции на площади 14м2; – произвести монтаж приточно-вытяжной вентиляции на площади 14 м2; – монтаж электрокаменки 24 кВт в кол-ве 1 шт.; – прокладка силового кабеля 100 м. Исходные данные: - чертеж №1054818 План 2-го этажа АБК; Закуп материалов производится подрядчиком с согласованием заказчика. Материалы, машины, механизмы, инструмент подрядчика. Вывоз строительного мусора с территории предприятия осуществляется машиной подрядной организации. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения; Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ; Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: - исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам. -необходимые акты, протоколы замеров, испытаний; -подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |  |  |