СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 54 «Ремонт примыканий вентиляционных выпусков, фановых труб мягкой кровли  здания КБО».

Прием улучшенных предложений до 27 августа 2024г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 350 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 20 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 30 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение комплекса работ по ремонту примыканий вентиляционных выпусков, фановых труб мягкой кровли здания КБО. Состав работ: - разборка вентиляционных выпусков кирпичной кладки – 16кв.м. Оштукатуривание вентиляционных выпусков – 6кв.м. - огрунтовка праймером оштукатуренной поверхности вентиляционных выпусков – 6кв.м. - обмазочная гидроизоляция битумной мастикой вентиляционных выпусков – 6кв.м. - устройство вентиляционных выпусков из оцинкованных сэндвич труб D=300мм (L=100мм) – 5шт. - устройство вентиляционных выпусков из оцинкованных сэндвич труб D=400мм (L=100мм) – 4шт. - ремонт примыканий к вентиляционным выпускам ВЕ, В-1 – 25м - ремонт примыканий к фановым трубам D=110мм – 5шт. - устройство парапетных крышек из оцинкованной стали – 7м - замена водосточных воронок ливнестоков, с восстановлением примыканий – 2шт. Материалы, машины и механизмы подрядчика. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами подрядчика. |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний, сертификаты |