СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 55 «Замена плит перекрытия здания 1 отделения ЭСПЦ №3».

Улучшенные предложения принимаются до 16 декабря 2024г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 568 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет 50% после подписания актов выполненных работ, с возможностью досрочного завершения работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 20 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 2,5 года |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение комплекса работ по замене плит перекрытия здания 1 отделения ЭСПЦ № 3. Состав работ: из плит ПКЖ - демонтаж плит покрытия – 2,6 куб.м. - погрузка, перевозка мусора до 5км, на территорию ЗМЗ – 5,4т - монтаж плит ПКЖ с доставкой – 3,2т - плиты ПКЖ с доставкой – 3,2т - устройство стяжки (tсред=50мм) с армированием арматурой из стекловолокна – 18 кв.м. - устройство галтели с армированием арматурой из стекловолокна (0,135 куб.м.) – 6 пог.м. - огрунтовка бетонного основания под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 18 кв.м. - устройство рулонного покрытия в два слоя из материала Унифлекс – 28 кв.м. из сэндвич-панелей - демонтаж плит покрытия – 2,6 куб.м. - погрузка, перевозка мусора до 5км, на территорию ЗМЗ – 5,4т - монтаж каркаса из швеллера 20п С245, через опорные пластины t=10 с огрунтовкой (6м, шаг 1,5м) – 0,675т - монтаж сэндвич-панелей кровельных t=150мм (без чета материала сэндвич-панелей) – 18кв.м. - устройство галтели с армированием арматурой из стекловолокна (0,135 куб.м.) – 6 пог.м. - огрунтовка бетонного основания под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 18 кв.м. - устройство рулонного покрытия в два слоя из материала Унифлекс – 28 кв.м. Материалы, машины и механизмы подрядчика. |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |