СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 15 «Капитальный ремонт трубопровода внешних сетей печной воды».

Прием улучшенных предложений до 04 марта 2025г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СК-Урал» г. Златоуст ИНН 7404070743 | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 33 208 333,33 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 21 625 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, далее ежемесячно по фактически выполненным объемам, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 31.07.2025г. | июнь-июль 2025г. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. | 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на Капитальный ремонт трубопровода внешних сетей печной воды. 1 . Выполнить монтаж (3 очереди строительства) 1 ветки водовода технической воды Ду-500мм (с установкой опор, запорной арматуры) согласно проекту 01.2023.НВ3; 01.2023-КМ3. - 1.1. произвести врезки в существующие водоводы технической воды: - – в точке 1 проект 01.2023 НВ1 Ду-600мм – 1шт - – в точке 3 проект 01.2023 НВ2 Ду-500мм – 1шт - – в точке 4 проект 01.2023 НВ2 Ду-500мм – 1шт - – в точке 5 проект 01.2023 НВ3 Ду-500мм – 1шт - 5. Характеристики водовода технической воды: - - рабочее давление до 6 кгс/см2, - - средний часовой расход воды 2200м3. - Договором предусматривается возможность использования заводского кислорода (в баллонах) и электроэнергии (оплачивается подрядчиком). - Материалы, машины и механизмы подрядчика. - Входной контроль качества осуществляется силами строительно-монтажной организации. Не допускается использование материалов с технологическими дефектами. - При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда. - После завершения работ провести все требуемые пусконаладочные работы, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации трубопроводов. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |