**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты **tender@zmk.ru****.**Контактное лицо: Губайдуллин Дамир Наилович – начальник ремонтной службы прокатного цеха № 1, тел. – 8 (3513) 69-67-19. |
| 2. | Предмет договора. | **Договор подряда на выполнения комплекса работ по проведению капитального ремонта помещений раздевалок и душевых (женской).** Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте помещения раздевалки и душевой женской (2 этаж, АБК Прокатный цех №1):- комплексная замена заполнения оконных проемов на двухкамерные оконные блоки из ПВХ профилей ( поворотно-откидных), монтаж откосов, сменой отливов (1,71х1,4м ) – 21 шт. (двухкамерные окна с откидными створками, тонировка зеркальная, размеры уточнить при монтаже).-демонтаж дверных блоков 16 шт.- монтаж дверных блоков влагостойких в комплекте с доборными планками и фурнитурой 2,1х 0,8 – 7 шт.- монтаж дверных блоков влагостойких в комплекте с доборными планками и фурнитурой 2,1х 1,2 – 3 шт.- монтаж дверных блоков влагостойких в комплекте с доборными планками и фурнитурой 2,1х 0,8 – 2 шт. (душевая)- установка дверных блоков парной 1,9 х 1,01 – 1 шт.- установка дверных блоков ПВХ с порогом, глухих, с вентрешеткой в нижней части в комплекте с доборными планками и фурнитурой 2,1х 0,6 (санузел) – 4 шт- монтаж противопожарных дверных, двухстворчатых блоков в комплекте с фурнитурой и замком 2,25х 1,24 – 1шт.- демонтаж штукатурки стен, колонн, откосов – 501 м2.- антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей противогрибковыми составами – 501 м2.- штукатурка стен, колонн, откосов, с грунтовкой – 501 м2.- шпаклевка стен, колонн, откосов, с грунтовкой 501 м2.- окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная 501 м2.- разборка обшивки стен из евровагонки – 31 м2.- устройство тепло- и звукоизоляции сплошной парной – 31 м2.- устройство обшивки стен из евровагонки (липа, аналог) - 31 м2.- устройство полога в 2 уровня – 4,4 м2.- комплексный монтаж электрокаменки с силовым кабелем, наполнением камнем – 1 шт.- устройство покрытия пола парной: из кафельной плитки– 5 м2.- устройство обшивки потолка из евровагонки (липа, аналог) –6 м2.- комплексная зашивка стояков ГКЛВ, с возведением каркасов и устройством лючков – 18 шт.- разборка покрытий полов: из кафельной плитки – 544 м2.- разборка стяжки пола – 544 м2.- устройство гидроизоляции пола, стен санузла, парной, - 53,21 м2 ( на высоту не менее 20 см от уровня покрытия пола).- устройство гидроизоляции пола, стен душевой– 74,6 м2.- ремонт кессона 2-го этажа – 30 м2- устройство выравнивающих стяжек пола толщиной до 70 мм, с топинговым покрытием – 127,81м2.- устройство стяжки армированной сеткой с разуклонкой к трапам (душевая, преддушевая, парная) – 33,5 м2.- комплексная установка трапов душевой с грязеуловителем – 1 шт.- обустройство трапов от перелива с грязеуловителем (парная, преддушевая) – 3 шт.- устройство гидроизоляции пола, душевой– 10 м2.- ремонт кессона 3-го этажа – 10 м2- устройство выравнивающих стяжек пола толщиной до 70 мм, с топинговым покрытием – 30м2.- демонтаж штукатурки потолка – 127,81м2- монтаж пластиковых панелей потолка – 127,81м2- замена металлической трубы ГВС, ХВС Ду100 ( диаметр условного прохода) с проходом через плиту перекрытия, перегородки в гильзе -70 м.- замена полипропиленовой трубы ГВС, ХВС Ду50 с проходом через плиту перекрытия, перегородки в гильзе – 30 м.- замена полипропиленовой трубы ГВС, ХВС Ду25 с проходом через плиту перекрытия, перегородки в гильзе – 25 м.- демонтаж канализации чугунной Ду100 -80 м.- комплексный монтаж канализации Ду100 с проходом через плиту перекрытия в гильзах – 80 м.- комплексная прокладка канализации Ду100 под потолком с проходом через плиту перекрытия в гильзах, с монтажом короба для скрытого размещения линии – 33,2 м.- комплексная прокладка канализации Ду100 в стяжке пола с обустройством перелива в преддушевой, парилке – 12 м.- демонтаж канализации Ду50 -10 м.- комплексная прокладка канализации Ду50 - 10 м.- демонтаж: унитазов – 2 шт.- демонтаж: раковины, смесителей – 1 шт.- комплексный монтаж унитазов с присоединением- 2 шт.- комплексный монтаж раковин, смесителей с присоединением – 1 шт.- установка гарнитуры туалетной: зеркало, туалетная полочка, ведро мусорное комп. 2- смена смесителей: с душевой сеткой – 11 шт.- демонтаж кабельных линий, розеток, выключателей, щитков, светильников помещения – 1 комп.- монтаж светильников светодиодных 600х600 – 26 шт.- монтаж светильника светодиодный типа таблетка (влагозащищенный, термостойкий ) – 8 шт.- монтаж выключателя – 12 шт.- монтаж розеток – 7 шт.- монтаж проводки в штрабе, гофре, кабель канале сечение и длину подобрать по месту – 1 комп.- комплексный монтаж кабеля в кабель-каналах ВВГнг 4х10.0 – 80 м.- комплексный монтаж кабеля в кабель-каналах ВВГнг 3х4 – 80 м.- комплексный монтаж кабеля в кабель-каналах ППВнг 3х1,5 – 550 м.- комплексный монтаж кабеля в кабель-каналах ППВнг 3х2,5 – 400 м.- монтаж оборудования: ящик с понижающим трансформатором 220/36В – 1шт.- монтаж осветительного щита, с устройством ввода – 3 шт.- очистка помещений от строительного мусора.- вывоз мусора с погрузкой вручную на автомобили-самосвалы. |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, прокатный цех № 1. Сроки выполнения работ май 2025 г. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен **подать на электронную почту** **tender@zmk.ru** или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 06 марта 2025г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 24 марта 2025г.Дата обобщения предложений-25 марта 2025г.Дата подведения предварительных итогов-26 марта 2025г.Дата подведения окончательных итогов-02 апреля 2025г.Дата составления протокола-02 апреля 2025г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 02 апреля 2025г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения;Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ;Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: - исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам.-необходимые акты, протоколы замеров, испытаний;-подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- условия оплаты- гарантийный срок |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы- свидетельство о членстве в СРО- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |