СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 2 от 23.04.2025г.

Лот № 32 «Капитальный ремонт здания ВНСт № 9 станции ПСЦ».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СК-Урал» г. Златоуст ИНН 7404070743 | ООО «АРДИ» г. Челябинск ИНН 7453330698 | ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 3 500 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Смета/калькуляция не предоставлена. | 3 327 394,00 руб. без НДС Снижение на 1 891 213,00 руб. без НДС Предоплата 40%, отсрочка 30 дней, оплата этапов отдельно. Калькуляция предоставлена. | 1 550 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Смета/калькуляция предоставлена. |
| 2. | Срок выполнения работ | 31.08.2025г. | Кровля 50 дней, отделка 90 дней | 55 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 36 месяцев | 12 месяцев | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания водонасосной станции № 9 паросилового цеха. Состав работ: - ремонт кровли ВНСТ № 9: подготовка основания под кровельное покрытие – 280 кв.м. частичный ремонт кирпичной кладки козырьков, парапетов, стен – до 2 куб.м. укладка кровельного покрытия мембранного типа – 280 кв.м. - ремонт внутреннего помещения машзала: подготовительные работы для оштукатуривания и окраски потолков и стен -628кв.м. оштукатуривание поверхностей (потолок, стены) – 40 кв.м. огрунтовка поверхности потолка и стен под покраску водоэмульсионной краской – 348 кв.м. окрашивание потолков и стен водоэмульсионной краской – 348 кв.м. окрашивание стен (металлический кессон) масляной краской – 280 кв.м. окрашивание площадок, перильного ограждения масляной краской – 70 кв.м. Машины, механизмы и материалы подрядчика. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - входной контроль качества материалов осуществляется силами подрядчика, не допускается использовать материалы с технологическими дефектами - при выполнении работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда - после завершения работ провести все требуемые согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов (исполнительной документации), позволяющих приступить к эксплуатации объекта. |  |  |